## СВГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 1
Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к магистральным газопроводам АО "Сахатранснефтегаз"
№ п/п | Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЛПУМГ:
1 | МГ Мастах – Берге |  |  | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
2 | Газопровод-отвод к АГР С с. Тыайа | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с. Тыайа
3 | Газопровод-отвод к АГРС с. Чагда | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с. Чагда
4 | Газопровод-отвод к АГРС с. Арыктах | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с.Арыктах
5 | Газопровод-отвод к АГРС с. Кобяй | МГ Мастах-Берге 132 км | АГРС с.Кобяй
6 | МГ Берге – Якутск (Таас-Тумус-Якутск) | МГ Мастах-Берге | ГРС г. Якутск
7 | Газопровод-отвод к АГРС с.Ситте | МГ Берге-Якутск 108 км | АГРС с.Ситте
8 | Газопровод-отвод к АГРС с. Салбанцы | МГ Берге-Якутск 181 км | АГРС с.Салбанцы
9 | Газопровод-отвод к АГРС с. Намцы | МГ Берге-Якутск 198 км | АГРС с.Намцы
10 | Газопровод-отвод к АГРС с. Искра | ГО с. Намцы | АГРС с.Искра
11 | МГ Намцы-Хатырык | ГО с Намцы | ГО с.Хатырык ГО с.Бетюнцы
12 | Газопровод-отвод к АГРС: с. Бетюнь | ГО Намцы-Хатырык | АГРС с. Бетюнцы
13 | Газопровод-отвод к АГРС: с. Хатырык | ГО Намцы-Хатырык | АГРС с. Хатырык
14 | Газопровод-отвод к АГРС с.Таастах | МГ Берге-Якутск 216 км | АГРС с. Таастах
15 | Газопровод-отвод к АГРС п. Маган | МГ Берге-Якутск 283 км | АГРС п. Маган
16 | Газопровод-отвод к ГРС г. Покровск | МГ Берге-Якутск 272 км | ГРС г. Покровск
17 | Газопровод-отвод к АГРС с. Октемцы | ГО г. Покровск | АГРС с. Октемцы
18 | ГО Покровск-Булгунняхтах | ГО г. Покровск | ГО с. Булгунняхтах
19 | Газопровод-отвод к АГРС с Булгунняхтах | ГО г. Покровск | АГРС с. Булгунняхтах
20 | МГ Булгунняхтах-Улахан-Ан | ГО г. Покровск | ГО с. Улахан-Ан
21 | Газопровод-отвод к АГРС с. Улахан-Ан | МГ Булгунняхтах-Улахан-Ан | АГРС с. Улахан-Ан
22 | МГ к с. Бердигестях | МГ Берге-Якутск 133 км | ГО с. Кюерелях
23 | Газопровод-отвод к АГРС с. Бясь-Кюель | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Бясь-Кюель
24 | Газопровод-отвод к АГРС с. Кюерелях | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Кюерелях
25 | Газопровод-отвод к АГРС с. Асыма | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Асыма
26 | Газопровод-отвод к АГРС с. Бердигестях | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Бердигестях
27 | Газопровод-отвод к ГРС-2 | МГ 0км-ГРС-2-Хатассы | ГРС-2 г.Якутск
28 | МГ «0» км –ГРС-2 – Хатассы | МГ Мастах-Берге | ГО с.Хатассы
29 | Газопровод-отвод к АГРС с.Хатассы | МГ ГРС-2-Хатассы | АГРС с. Хатассы
30 | Подводный переход МГ через р. Лена | МГ ГРС-2-Хатассы | МГ Павловск-Майя
31 | МГ Павловск-Майя | Подводный переход через р.Лена | ГО с. Майя
32 | Газопровод-отвод к АГРС с. Павловск | МГ Павловск-Майя | АГРС с.Павловск
33 | Газопровод-отвод к АГРС с.Хаптагай | МГ Павловск-Майя | АГРС с. Хаптагай
34 | Газопровод-отвод к АГРС п. Нижний Бестях | МГ Павловск-Майя | АГРС п.Н. Бестях
35 | Газопровод-отвод к АГРС ЖД станция | МГ Павловск-Майя | АГРС ЖД станция
36 | Газопровод-отвод к АГРС Прирельсовый | МГ Павловск-Майя | АГРС Прирельсовый
37 | Газопровод-отвод к АГРС с. Майа | МГ Павловск-Майя | АГРС с. Майя
38 | МГ Майя-Табага-Чурапча | МГ Павловск-Майя | ГО с. Табага, ГО с. Чурапча
39 | Газопровод-отвод к АГРС с. Табага | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с.Табага
40 | Газопровод-отвод к АГРС с. Бютейдях | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Бютейдях
41 | Газопровод-отвод к АГРС с. Дябыла | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Дябыла
42 | Газопровод-отвод к АГРС с. Туора-Кюель | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Туора-Кюель
43 | Газопровод-отвод к АГРС с. Чурапча | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Чурапча
44 | Газопровод-отвод к АГРС с. Диринг | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Диринг
45 | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | МГ Павловск-Майя | Газопровод-отвод к АГРС с. Тюнгюлю
46 | Газопровод-отвод к АГРС с. Тюнгюлю | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с.Тюнгюлю
47 | Газопровод-отвод к АГРС с. Беке | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Беке
48 | Газопровод-отвод к АГРС с. Суола | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Суола
49 | Газопровод-отвод к АГРС с. Бедеме | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Бедеме
УДиТГ:
51 | МГ Мастах - Берге
52 | Газопровод отвод к АГРС с. Мастах | МГ Мастах-Берге 1 км | АГРС с.Мастах
53 | Газопровод отвод к АГРС с. Люксюгун | МГ Мастах-Берге 45 км | АГРС с.Люксюгюн
54 | МГ Средневилюйское ГКМ - Мастах | УКПГ СВ ГКМ пос.Кысыл-Сыр | УКПГ МГКМ с.Мастах
55 | Газопровод-отвод к АГРС г. Вилюйск | МГ СВГКМ-Мастах 2 км | АГРС г. Вилюйск
56 | Газопровод-отвод к АГРС с. Тасагар | ГО к АГРС г.Вилюйск 9 км | АГРС с.Тасагар
57 | Газопровод-отвод к АГРС с.Хампа | ГО с.Тасагар 6 км | АГРС с. Хампа
58 | Газопровод-отвод к АГРС с.Екендю | ГО г.Вилюйск 35,7 км | АГРС с.Екендю
59 | Газопровод-отвод к АГРС с.Чинеке | ГО г.Вилюйск 42 км | АГРС с.Чинеке
60 | Газопровод-отвод к АГРС с.Тымпы | МГ СВГКМ-Мастах 36 км | АГРС с.Тымпы
61 | Газопровод-отвод к АГРС с.Чай | МГ СВГКМ-Мастах 44 км | АГРС с.Чай
62 | Газопровод-отвод к АГРС с.Мукучи | МГ СВГКМ-Мастах 56 км | АГРС с. Мукучи
63 | Газопровод-отвод к АГРС с.Арылах | МГ СВГКМ-Мастах 69 км | АГРС с.Арылах
64 | МГ Вилюйск - Верхневилюйск
65 | Газопровод-отвод к АГРС с.Сыдыбыл | МГ Вилюйск - Верхневилюйск 21 км | АГРС с.Сыдыбыл
66 | Газопровод-отвод к АГРС с.Кюль | МГ Вилюйск - Верхневилюйск 51 км | АГРС с.Кюль
67 | Газопровод-отвод к АГРС с.Тамалакан | МГ Вилюйск - Верхневилюйск 63 км | АГРС с.Тамалакан
68 | Газопровод-отвод к АГРС с.Нам | МГ Вилюйск - Верхневилюйск 77 км | АГРС с.Нам
69 | Газопровод-отвод к АГРС с.Верхневилюйск | МГ Вилюйск - Верхневилюйск 89 км | АГРС с.Верхневилюйск

## СТГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к магистральным газопроводам АО "Сахатранснефтегаз" за 2022 год
№ п/п | Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
УДиТГ:
1 | МГ СТ ГКМ - Тамалакан |  |  | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
2 | Газопровод-отвод к АГРС с.Усун | УКПГ СТ ГКМ | АГРС с.Усун
3 | Газопровод-отвод к АГРС с.Кюбяинде | Газопровод-отвод к АГРС с.Усун 1 км | АГРС с.Кюбяинде
4 | Газопровод-отвод к АГРС с.Тылгыны | Газопровод-отвод к АГРС с.Усун 5 км | АГРС с.Тылгыны

## ОГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 1
Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к магистральным газопроводам АО "Сахатранснефтегаз" за 2022 год
№ п/п | Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЛПУМГ:
1 | МГ "УКПГ Отраднинское ГКМ - АГРС г.Ленск" | УКПГ Отраднинское ГКМ | АГРС г.Ленск | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).