## 2014г.
Приложение №8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям ОАО "Сахатранснефтегаз"
за 2014год
N п\п | Наименование газораспреде-лительной сети | Зона входа в газораспреде-лительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газораспределительные сети г.Якутска и пригородов | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды |  | 1. После строительства объекта и проведения испытаний газопроводов на герметичность, осуществляется приемка в эксплуатацию объекта строительства приёмочной комиссией. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. 2. Присоединение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему газопроводу, осуществляется по плану мероприятий, разрабатываемому службами УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз"с отключением (при условии отсутствия ограничений в отключении существующих потребителей, в противном случае - после окончания отопительного сезона) и последующим пуском существующих потребителей. | 1. После приёмки законченного строительством объекта и подписания акта приёмки приёмочной комиссией, технический отдел УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз» проверяет согласно регламента Исполнительно-технические документации сданные подрядчиками имеющие СРО. Абонентский отдел и Группа договоров технического обслуживания заключает договора, после Технический отдел выдает наряд-задание на врезку вновь построенного газопровода в действующий. 1. Врезка вновь построенного газопровода в действующий осуществляется по плану мероприятий с отключением или снижением давления газа (при условии отсутствия ограничений в отключении существующих потребителей, в противном случае - после окончания отопительного сезона) и последующим пуском существующих потребителей 2. Информация об отключении действующих потребителей передаётся поставщику газа службами УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз". Отключаемые потребители оповещаются при помощи предписаний и предупреждений, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах, заборах жилых домов. Все необходимые ТСЖ УК также информируется об отключении объектов. 3. УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз" выполняет работы по врезке вновь построенных газопроводов в действующий газопровод. 4. Осуществляется пуск объекта газифика-ции и ранее отключенных объектов. | Строительно-монтажные работы вновь построенного газопровода | В соответствии со специальным планом организации работ согласно требованиям НТД.
2 | Газораспределительные сети с. Марха | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
3 | Газораспределительные сети с. Маган | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
4 | Газораспределительные сети с.Жатай | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
5 | Газораспределительные сети с.Кангалассы | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
6 | Газораспределительные сети с.Капитоновка | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
7 | Газораспределительные сети с.Тулагино,с.Сырдах | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
8 | Газораспределительные сети с. Кильдямцы | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды
9 | ВПС с.Верхневилюйск | выход от АГРС с.Верхневилюйск
10 | ВПС с.Хомустах | выход от АГРС с.Хомустах
11 | ВПС с.Оросу | выход от АГРС с.Тамалакан
12 | ВПС с.Тамалакан | выход от АГРС с.Тамалакан
13 | ВПС с.Кюль | выход от АГРС с.Кюль
14 | ВПС с.Харыялах | выход от АГРС с.Верхневилюйск
15 | с.Майя | АГРС с.Майя
16 | с.Петрова
17 | с. Чуйя
18 | п.Н.-Бестях | АГРС п.Н.-Бестях
19 | с.Павловск | АГРС с.Павловск
20 | с.Хаптагай
21 | с.Табага | АГРС с.Табага
22 | ВПС с.Мукучи | Выход из АГРС с.Мукучи
23 | ВПС с.Мастах | Выход из ГРС с.Мастах
24 | ВПС с.Багадя | Выход из АГРС с.Арылах
25 | ВПС с.Арылах
26 | ВПС с.Намцы | выход АГРС с.Намцы
27 | ВПС с.Хамагатта
28 | ВПС с.Партизан
29 | ВПС с.Кысыл-Сыр
30 | ВПС с.Аппаны
31 | ВПС с.Графский Берег
32 | ВПС с.Бетюнцы | выход АГРС с.Бетюнцы
33 | ВПС с.Модутцы | выход АГРС с.Бетюнцы
34 | ВПС с.Столбы | выход АГРС с.Столбы
35 | ВПС с.Ситте | выход АГРС с.Ситте
36 | ВПС с.Едейцы | выход АГРС с.Намцы
37 | ВПС с.Искра | выход АГРС с.Намцы
38 | ВПС с.Краная деревня | выход АГРС с.Намцы
39 | ВПС с.Маймага | выход АГРС с.Столбы
40 | ВПС с.Никольцы | выход АГРС с.Намцы
41 | ВПС с.Салбанцы | выход АГРС с.Салбанцы
42 | ВПС с.Тастах | выход АГРС с.Тастах
43 | ВПС с.Тюбятцы | выход АГРС с.Столбы
44 | ВПС с.Хатассы | АГРС "Хатассы"
45 | ВПС с Владимровка
46 | ВПС с.Ст.Табага
47 | ВПС район ВШМ
48 | Газораспределительная сеть п.Мохсоголлох | выход из АГРС "Звероферма"
49 | Газораспределительная сеть г.Покровск
50 | Газораспределительная сеть п.В.Бестях
51 | Газораспределительная сеть с.Немюгюнцы
52 | Газораспределительная сеть .с.Октемцы | выход из АГРС с.Октемцы
53 | Газораспределительная сеть с. Техтюр | выход из АГРС с.Октемцы
54 | Газораспределительная сеть с. Улахан | выход из АГРС с.Октемцы
55 | Газораспределительная сеть с.Улахан-Ан | выход из АГРС с.Улахан-Ан
56 | Газораспределительная сеть с.Булгунняхтах | выход из АГРС с.Булгунняхтах
57 | ВПС Вилюйск | АГРС Вилюйск
58 | ВПС Кысыл-Сыр | АГРС Кысыл-Сыр
59 | ВПРС Сосновка | АГРС Чинекя
60 | ВПС Чинекя | АГРС Чинекя
61 | ВПС Екюндю | АГРС Екюндю
62 | ВПС Бетюнг | АГРС Екюндю
63 | ВПС Тасагар | АГРС Тасагар
64 | ВПС Хампа | АГРС Хампа
65 | ВПС Тымпы | АГРС Тымпы
66 | ВПС Чай | АГРС Чай
67 | ВПС Сыдыбыл | АГРС Сыдыбыл
68 | ВПС Кеданда | АГРС Сыдыбыл
69 | ВПС Усун | АГРС Усун
70 | ВПС Тербяс | АГРС Тербяс
71 | ВПС Кюбяинде | АГРС Кюбяинде
72 | ВПС с.Бясь-Кюель | Выход из АГРС с.Бясь-Кюель
73 | ВПС с.Кюерелях | Выход из АГРС с.Кюерелях
74 | ВПС с.Кобяй | АГРС с.Кобяй
75 | ВПС с.Тыайа | АГРС с.Тыайа
76 | ВПС с.Люксюгун | АГРС с.Люксюгун
77 | ВПС с.Аргас | АГРС "Берге"
78 | ВПС с.Чагда | АГРС с.Чагда
79 | ВПС с.Арыттаах | АГРС с.Арыттаах
80 | Газораспределительная сеть г.Ленска | АГРС г.Ленска
Итого за 2014 год подключены: юридические лица - 123, физические лица - 4463