## 1 квартал
Форма 2
Приложение 8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
ЗА 2015 ГОД
N п\п | Наименование газораспреде-лительной сети | Зона входа в газораспредели- тельную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газораспределительные сети г.Якутска и пригородов | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды | ООО Сир-строй | 1. После строительства объекта и проведения испытаний газопроводов на герметичность, осуществляется приемка в эксплуатацию объекта строительства приёмочной комиссией. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. 2. Присоединение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему газопроводу, осуществляется по плану мероприятий, разрабатываемому службами УГРС АО "Сахатранснефтегаз"с отключением (при условии отсутствия ограничений в отключении существующих потребителей, в противном случае - после окончания отопительного сезона) и последующим пуском существующих потребителей. | 1. После приёмки законченного строительством объекта и подписания акта приёмки приёмочной комиссией, технический отдел УГРС АО "Сахатранснефтегаз» проверяет согласно регламента Исполнительно-технические документации сданные подрядчиками имеющие СРО. Абонентский отдел и Группа договоров технического обслуживания заключает договора, после Технический отдел выдает наряд-задание на врезку вновь построенного газопровода в действующий. 1. Врезка вновь построенного газопровода в действующий осуществляется по плану мероприятий с отключением или снижением давления газа (при условии отсутствия ограничений в отключении существующих потребителей, в противном случае - после окончания отопительного сезона) и последующим пуском существующих потребителей 2. Отключаемые потребители оповещаются при помощи предписаний и предупреждений, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах, заборах жилых домов. Все необходимые ТСЖ УК также информируется об отключении объектов. 3. УГРС АО "Сахатранснефтегаз" выполняет работы по врезке вновь построенных газопроводов в действующий газопровод. 4. Осуществляется пуск объекта газифика-ции и ранее отключенных объектов. | Строительно-монтажные работы вновь построенного газопровода | В соответствии со специальным планом организации работ согласно требованиям НТД.
ООО Сахатраксервис
ДОСААФ
АО Якутская птицефабрика
ООО Новая Якутия
ООО Пром Сервис
ПЖСК Прогресс
ВАРИАНТ ПЛЮС ООО
ИП Данилов Вячеслав Джурович
ООО Прометей
ИП Синица С.В.
ООО Ремстрой
ДОСААФ
РДР Групп
ОООЧеров и КСПФ
РДР Групп
ПО ОАО Яуктцемент
ООО Трансстрой
ООО Высота
ООО Строймонтаж-2002
ЗАО Якутпромстрой
Навоян Хачатур Арамович
Проф-Строй ООО СК
ЗАО Якутпромстрой
ООО Прометей
АНО Центр изучения ушу и цигу "Небесная река"
ОАО ДСК
ООО Дисплей
ООО Строймонтаж-2002
ООО Высота
ООО Билмарт
ООО Сахафрут
ООО Сэттэ
ООО Ир-строй
Борисов Илья Владимирович
ОАО ДСК
ООО Сжиженный природный газ
ПЕРСПЕКТИВА ООО
Гандзя Яна Сергеевна
Шамаев Василий Павлович
АО РИА
Хандаева Эльвира Кондратьевна
Драгоценности Якутии ООО
ООО "РДР Групп"
АО "Туймаада-Лизинг"
Физические лица - 709
2 | Газораспределительные сети с. Марха |  | ООО ИСФ Дирекция по строительству
Якутская Епархия Русской Православной церкви
Доровских Марина Викторовна
ООО Доходный дом
Халмурзаев И.Х.
Физические лица-293
3 | Газораспределительные сети с. Маган |  | Юридические лица - 0
Физические лица -9
4 | Газораспределительные сети с.Жатай |  | ООО ИСФ Дирекция по строительству
ООО ИСФ Дирекция по строительству
ООО ИСФ Дирекция по строительству
Прокшиц Жанна Ивановна
Физические лица - 36
5 | Газораспределительные сети с.Кангалассы |  | Юридические лица -0
Физические лица - 7
6 | Газораспределительные сети с.Капитоновка |  | Юридические лица 0
Физические лица - 1
7 | Газораспределительные сети с.Тулагино,с.Сырдах |  | Юридические лица -0
Физические лица - 38
8 | Газораспределительные сети с. Кильдямцы |  | АО "Туймаада- Лизинг"
Физические лица - 1
9 | впс с.Верхневилюйск | выход от АГРС с.Верхневилюйск | ИП Кириллина Р.К.
ИП Омукчанова Л.П.
ИП Спиридонова Т.Е.
Физические лица -120
10 | впс с.Хомустах | выход от АГРС с.Хомустах | Юридические лица - 0
Физические лица - 17
11 | впс с.Оросу | выход от АГРС с.Тамалакан | Юридические лица - 0
Физические лица - 6
12 | впс с.Тамалакан | выход от АГРС с.Тамалакан | Юридические лица - 0
Физические лица - 3
13 | впс с.Кюль | выход от АГРС с.Кюль | Юридические лица - 0
Физические лица - 2
14 | впс с.Харыялах | выход от АГРС с.Верхневилюйск | Юридические лица - 0
Физические лица - 10
15 | ВПС с.Майя | АГРС "Петровка" | Юридические лица - 0
Физические лица -3
16 | ВПС с.Петровка |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
17 | ВПС с.Чуйя |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
18 | ВПС с.Табага | АГРС "Павловск","Хаптагай","Табага","Н-Бестях","Тюнгюлю" | Юридические лица - 0
Физические лица -0
19 | ВПС с.Павловск |  | Юридические лица - 0
Физические лица -2
20 | ВПС с.Хаптагай |  | Юридические лица - 0
Физические лица -1
21 | ВПС п.Н-Бестях |  | Юридические лица - 0
Физические лица -2
22 | ВПС с.Тюнгюлю |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
23 | ВПС с.Тумул |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
24 | ВПС с.Мукучи | Выход из АГРС с.Мукучи | Юридические лица - 0
Физические лица -7
25 | ВПС с.Мастах | Выход из ГРС с.Мастах | Юридические лица - 0
Физические лица - 3
26 | ПВС с.Багадя | Выход АГРС с.Арылах | Юридические лица - 0
Физические лица - 4
27 | ВПС с.Арылах |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
28 | ВПС с.Намцы | выход АГРС с.Намцы | ИП Новгородова Д.М.
ИП Винокуров А.В.
ГБУ РС(Я) "Управление ветеренарии с ВИЛ"
МК ДОУ Детский сад №10 "Теремок"
Физические лица- 81
29 | ВПС с.Хамагатта |  | ИП Пестряков В.В.
Герасимов В.А.
Физические лица - 7
30 | ВПС с.Партизан |  | ГКУ "СГЗ РС(Я)"
Физические лица - 10
31 | ВПС с.Кысыл-Сыр |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 26
32 | ВПС с.Аппаны |  | Юридические лица - 0
Физические лица- 12
33 | ВПС с.Графский Берег |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 2
34 | ВПС с.Бетюнцы | выход АГРС с.Бетюнцы | ГБУ РС(Я) "Управление ветеренарии с ВИЛ"
Физические лица - 6
35 | ВПС с.Модутцы | выход АГРС с.Бетюнцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 3
36 | ВПС с.Столбы | выход АГРС с.Столбы | Юридические лица - 0
Физические лица - 13
37 | ВПС с.Ситта | выход АГРС с.Ситта | Юридические лица - 0
Физические лица - 4
38 | ВПС с.Едейцы | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 9
39 | ВПС с.Искра | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
40 | ВПС с.Красная деревня | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
41 | ВПС с.Маймага | выход АГРС с.Столбы | МО "Маймагинский наслег"
АО "НКТЭ"
АО "НКТЭ"
Физические лица - 2
42 | ВПС с.Никольцы | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 5
43 | ВПС с.Салбанцы | выход АГРС с.Салбанцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 2
44 | ВПС с.Тастах | выход АГРС с.Тастах | Юридические лица - 0
Физические лица- 0
45 | ВПС с.Булуус | выход АГРС с.Столбы | АО "НКТЭ"
АО "НКТЭ"
МО "Тюбинский наслег"
Физические лица- 1
46 | ВПС с.Хатассы | АГРС "Хатассы" | Юридические лица - 0
Физические лица -81
47 | ВПС с Владимровка |  | Юридические лица - 0
Физические лица -1
48 | ВПС с.Ст.Табага |  | Юридические лица - 0
Физические лица -2
49 | ВПС район ВШМ |  | СОТ "60 лет Победы"
Физические лица -8
50 | ВПС г.Покровск | выход из АГРС "Звероферма" | ФГБНУ ЯНИИСХ
ООО ИСФ "Дирекция по строительству"
ЗАО "Хангаласский газстрой"
ИП Яковлев Ю.Д.
Физические лица - 12
51 | ВПС п.Мохсоголлох |  | ОАО ПО "Якутцемент"
ООО "Сокол"
Физические лица-0
52 | ВПС п.В.Бестях |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 3
53 | ВПС с.Немюгюнцы |  | МО "Немюгюнский наслег"
Физические лица - 7
54 | ВПС .с.Октемцы | выход из АГРС с.Октемцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 6
55 | ВПС с. Техтюр | выход из АГРС с.Октемцы | МО "Техтюрский наслег"
Физические лица - 5
56 | ВПС с. Улах-Ан | выход из АГРС с.Октемцы | ООО "Стройдом"
Физические лица - 1
57 | ВПС с.Улахан-Ан | выход из АГРС с.Улахан-Ан | ООО "Конезавод Берте"
Физические лица - 3
58 | ВПС с.Булгунняхтах | выход из АГРС с.Булгунняхтах | Юридические лица - 0
Физические лица -0
59 | ВПС Вилюйск | АГРС Вилюйск | МКУ "ИСУ" МР "Вилюйский район"
Физические лица - 75
60 | ВПС Кысыл-Сыр | АГРС Кысыл-Сыр | Юридические лица - 0
Физические лица - 6
61 | ВПРС Сосновка | АГРС Чинекя | ПНДИ им.К.Марсден
Физические лица - 2
62 | ВПС Чинекя | АГРС Чинекя | Юридические лица 0
Физические лица - 4
63 | ВПС Екюндю | АГРС Екюндю | Юридические лица-0
Физические лица - 1
64 | ВПС Бетюнг | АГРС Екюндю | Юридические лица 0
Физические лица - 3
65 | ВПС Тасагар | АГРС Тасагар | Юридические лица 0
Физические лица - 2
66 | ВПС Хампа | АГРС Хампа | Юридические лица 0
Физические лица - 4
67 | ВПС Тымпы | АГРС Тымпы | Юридические лица 0
Физические лица - 3
68 | ВПС Чай | АГРС Чай | Юридические лица 0
Физические лица - 2
69 | ВПС Сыдыбыл | АГРС Сыдыбыл | Юридические лица 0
Физические лица - 3
70 | ВПС Кеданда | АГРС Сыдыбыл | Юридические лица 0
Физические лица - 1
71 | ВПС Усун | АГРС Усун | Юридические лица 0
Физические лица - 5
72 | ВПС Тербяс | АГРС Тербяс | Юридические лица 0
Физические лица - 1
73 | ВПС Кюбяинде | АГРС Кюбяинде | Юридические лица 0
Физические лица - 3
74 | ВПС с.Бясь-Кюель | Выход из АГРС с.Бясь-Кюель | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
75 | ВПС с.Кюерелях | Выход из АГРС с.Кюерелях | Юридические лица 0 .
Физические лица - 2
76 | ВПС с.Кобяй | АГРС с.Кобяй | МДОУ д/с Сардаана
ГУП ЖКХ Заречье
Физические лица -3
77 | ВПС с.Аргас | АГРС Берге | Юридические лица - 0
Физические лица -2
78 | ВПС с.Тыайа | АГРС с.Тыайа | Юридические лица - 0
Физические лица -0
79 | ВПС с.Чагда | АГРС с.Чагда | Юридические лица - 0
Физические лица -4
80 | ВПС с.Арыктаах | АГРС с.Арыктаах | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
81 | ВПС с.Люксюгун | АГРС с.Люксюгун | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
82 | Газораспределительные сети г.Ленск | АГРС г. Ленск | ИП Петрушин Д.Ю.
ИП Богомолов А.Ф.
ФГБУ "Якутское УГМС"
ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс"
ИП Кононов Н.А.
ИП Черкавский И.М.
Физические лица -9
1 | Газораспределительные сети г.Якутска и пригородов | Выход из ГРС1, ГРС2 г.Якутска, и Пригороды | МКУ "СЭГХ" | 1. Разработка в АО "Сахатранснефтегаз" проектной документации на строительство газопровода до границы земельного участка Заявителя; 2. Строительство АО "Сахатранснефтегаз" газопровода до границы земельного участка Заявителя. 3. Проверка АО "Сахатранснефтегаз" выполнения Заявителем технических условий подключения (технологического присоединения) при строительстве сети газопотребления в границах его земельного участка. 4. Осуществление АО "Сахатранснефтегаз" фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа. 5. По окончании строительства АО "Сахатранснефтегаз" газопровода до границы земельного участка Заявителя проводится его испытание на герметичность. Испытания газопроводов производятся по окончании сварочных и изоляционных работ, установки запорной арматуры и устройства ЭХЗ. После устранения дефектов, выявленных при первичных испытаниях газопровода на герметичность следует произвести повторные испытания. 6. При положительных результатах испытания газопровода на герметичность, приёмочной комиссией осуществляется приёмка в эксплуатацию законченного строительством объекта сети газораспределения. Приемочная комиссия должна проверить проектную и исполнительную документацию, осмотреть смонтированный надземный участок газопровода для определения его соответствия требованиям нормативных технических документов, проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверки наличия актов на скрытые работы. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных технических документах приемочной комиссии, должны быть представлены следующие материалы: акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных газопроводов) 7. По окончании строительства Заявителем сети газопотребления в границах своего земельного участка, АО "Сахатранснефтегаз" проверяет соответствие проекту построенных наружного и внутреннего газопроводов, вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность заказчика к эксплуатации объекта капитального строительства. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных технических документах, приемочной комиссии, должны быть представлены следующие материалы: акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных газопроводов); акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем; договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, договор на поставку газа. После проведения инструктажа по правилам безопасного пользования газом в быту осуществляется пуск газа. Для объектов коммунального комплекса, промышленных и сельскохозяйственных предприятий дополнительно требуется предоставить следующие документы: копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, протоколы проверки знаний, нормативных документов руководителями, специалистами и инструкций рабочими, акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения (при приемке объекта в две стадии), план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая АДС газораспределительной организации, инструкции и технологические схемы, договор страхования ответственности о причинении вреда третьим лицам при эксплуатации опасного производственного объекта. Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений. Приемка в эксплуатацию не законченных строительством объектов, в том числе подземных стальных газопроводов, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается. Соответствие газопроводов требованиям нормативных документов оформляется актом приемки законченного строительства объекта. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается. | 1. После приёмки и подписания акта законченного строительством объекта сети газораспределения приемочной комиссией, технологическое присоединение (врезка) газопровода, вновь построенного до границы земельного участка Заявителя к действующему газопроводу, осуществляет АО "Сахатранснефтегаз" в следующем порядке: 1.1. До начала работ по врезке газопровода должны быть выполнены следующие подготовительные работы: - подготовка комплекта необходимой исполнительной документации; - разработка плана организации работ, схемы узла присоединения; - подготовка монтажного узла присоединения; - подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств; - внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки; - отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе; - установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе; - установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода-ввода; - контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода. 1.2. При подготовке к производству работ необходимо: - проверить и подготовить необходимую техническую документацию (эксплуатационную - на действующий газопровод, исполнительную - на присоединяемый газопровод); - осмотреть присоединяемый газопровод, отключающие устройства, средства ЭХЗ, место присоединения, котлован (траншею, приямок) для производства работ. При выявлении дефектов работы следует выполнять после их устранения; - разработать (при необходимости) план организации работ и известить организации, участвующие в производстве работ и АДС; - подготовить инструмент, механизмы, приспособления, материалы, приборы, проверить годность их к применению; - изготовить узлы присоединения; - получить наряды-допуски на выполнение газоопасных работ. 1.3. Выполняются работы по подключению (присоединению) вновь построенного газопровода к сети газораспределения. Врезка построенного газопровода в действующий газопровод производится с отключением и последующим пуском существующих потребителей, а работы по подключению (присоединению) к газопроводам высокого и среднего давления, осуществляется по специальному плану мероприятий. Информация об отключении действующих потребителей передаётся поставщику газа. Отключаемые потребители оповещаются при помощи телефонограмм, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах и других местах массового пребывания людей. Организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, также информируются о предстоящем отключении объектов. 2. После получения Заявителем разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства исполнителя и заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации), АО "Сахатранснефтегаз" осуществляет фактическое присоединение объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения и первичный пуск газа в сеть газопотребления Заявителя и производятся в следующем порядке: 2.1. Проведение контрольной опрессовки газопроводов зданий с подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа; 2.2. При положительных результатах контрольной опрессовки, осуществляется фактическое присоединение (контакт) сети газопотребления к газопроводу-вводу. 2.3. Проведение продувки газом сети газопотребления Заявителя для вытеснения воздуха. 2.4. По окончании продувки газопроводов газом должны быть выполнены следующие работы: - проверка герметичности разъемных соединений газопроводов и газоиспользующего оборудования прибором или пенообразующим раствором; - проверка параметров давления газа, подаваемого к газоиспользующему оборудованию (по манометру); - проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; - розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа; - проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах не допускается. 3. Окончание работ по вводу в эксплуатацию сети газопотребления должно быть оформлено Составление исполнителем акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности, заверенным подписями представителей АО "Сахатранснефтегаз" и Заявителя. 4. Осуществляется пуск ранее отключенных потребителей. | 1. Направление Заявителем запроса в АО "Сахатранснефтегаз" о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия). В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 500 куб.метров, Заявители имеют право направить заявку в АО "Сахатранснефтегаз" о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) без предварительной выдачи технических условий. 2. Выдача АО "Сахатранснефтегаз" Заявителю технических условий (осуществляется без взимания платы). 3. Направление Заявителем в АО "Сахатранснефтегаз" заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. 4. Заключение АО "Сахатранснефтегаз" и Заявителем договора о подключении объекта капитального строительства. 5. Осуществление АО "Сахатранснефтегаз" и Заявителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении. 6. Получение АО "Сахатранснефтегаз" и Заявителем разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства исполнителя и заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации). 7. Осуществление АО "Сахатранснефтегаз" фактического присоединения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в сеть газопотребления Заявителя. 8. Составление АО "Сахатранснефтегаз" акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности. 9. Подписание представителем АО "Сахатранснефтегаз" акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности. | 1. Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет в АО "Сахатранснефтегаз" запрос о предоставлении технических условий. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя); б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации); в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы: а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок); б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта; в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя). Примечание: Если максимальный часовой расход газа не превышает 500 куб. м, заявители вправе направить обращение о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников АО "Сахатранснефтегаз" при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров. 2. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа с указанием: а) полного и сокращенного (при наличии) наименований заявителя, его организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества, местожительства, почтового адреса (для физического лица, индивидуального предпринимателя); б) направления использования газа, а также характеристик его использования - предполагаемой отапливаемой площади, состава газоиспользующего оборудования, иных характеристик использования газа (определяются Заявителем в случае необходимости). Примечание: указанные выше технические условия подключения (технологического присоединения) подтверждают техническую возможность подключения объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и не являются основанием для проектирования сети газопотребления Заявителя Для Заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 500 куб. метров техническая возможность подключения (технологического присоединения) означает возможность транспортировки заявленного объема газа не только по ГРО, но и по газотранспортной системе и сети газораспределения (при наличии), которые технологически связаны с сетью газораспределения исполнителя. 3. Заявитель направляет в АО "Сахатранснефтегаз" заявку о подключении (технологическом в 2-х экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. в случае: а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства; б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства; в) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ранее получившим технические условия, указываются следующие сведения: а) реквизиты Заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты); б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям); д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства (по этапам и очередям); е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее Заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия). 4. В случаях, когда максимальный часовой расход газа свыше 500 куб. метров Исполнитель обращается в газотранспортную организацию для получения согласования технической возможности подачи природного газа от соответствующей ГРС, а именно: ЛПУМГ АО "Сахатранснефтегаз", адрес: 677027, РС(Я), г.Якутск, ул.Петра-Алексеева 74, тел: 448732, факс: 448236; 5. Подготовка АО "Сахатранснефтегаз" проекта договора на подключение (технологическое присоединение). 6. Подписание АО "Сахатранснефтегаз" 2-х экземпляров проекта договора на подключение (технологическое присоединение). 7. Направление Заявителю 2-х экземпляров проекта договора на подключение (технологическое присоединение), подписанных со стороны АО "Сахатранснефтегаз". 8. Подписание со стороны Заявителя проектов договоров на подключение (технологическое присоединение). 9. Направление Заявителем в АО "Сахатранснефтегаз" подписанного договора. 10. Исполнение условий договора Заявителем и АО "Сахатранснефтегаз". | Не требуется | Не требуется
МКУ "СЭГХ"
МКУ "СЭГХ"
ИП Оглы А.В.
Физические лица - 27
2 | Газораспределительные сети с. Марха |  | МКУ "СЭГХ"
Физические лица- 20
3 | Газораспределительные сети с. Маган |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
4 | Газораспределительные сети с.Жатай |  | Юридические лица -0
Физические лица - 1
5 | Газораспределительные сети с.Кангалассы |  | Юридические лица -0
Физические лица - 0
6 | Газораспределительные сети с.Капитоновка |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
7 | Газораспределительные сети с.Тулагино,с.Сырдах |  | МКУ "СЭГХ"
Физические лица - 3
8 | Газораспределительные сети с. Кильдямцы |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
9 | впс с.Верхневилюйск | выход от АГРС с.Верхневилюйск | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
10 | впс с.Хомустах | выход от АГРС с.Хомустах | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
11 | впс с.Оросу | выход от АГРС с.Тамалакан | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
12 | впс с.Тамалакан | выход от АГРС с.Тамалакан | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
13 | впс с.Кюль | выход от АГРС с.Кюль | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
14 | впс с.Харыялах | выход от АГРС с.Верхневилюйск | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
15 | ВПС с.Майя | АГРС "Петровка" | Юридические лица - 0
Физические лица -2
16 | ВПС с.Петровка |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
17 | ВПС с.Чуйя |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
18 | ВПС с.Табага | АГРС "Павловск","Хаптагай","Табага","Н-Бестях","Тюнгюлю" | Юридические лица - 0
Физические лица -0
19 | ВПС с.Павловск |  | Юридические лица - 0
Физические лица -2
20 | ВПС с.Хаптагай |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
21 | ВПС п.Н-Бестях |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
22 | ВПС с.Тюнгюлю |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
23 | ВПС с.Тумул |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
24 | ВПС с.Мукучи | Выход из АГРС с.Мукучи | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
25 | ВПС с.Мастах | Выход из ГРС с.Мастах | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
26 | ПВС с.Багадя | Выход АГРС с.Арылах | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
27 | ВПС с.Арылах |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
28 | ВПС с.Намцы | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица- 2
29 | ВПС с.Хамагатта |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
30 | ВПС с.Партизан |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
31 | ВПС с.Кысыл-Сыр |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
32 | ВПС с.Аппаны |  | Юридические лица - 0
Физические лица- 0
33 | ВПС с.Графский Берег |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
34 | ВПС с.Бетюнцы | выход АГРС с.Бетюнцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
35 | ВПС с.Модутцы | выход АГРС с.Бетюнцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
36 | ВПС с.Столбы | выход АГРС с.Столбы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
37 | ВПС с.Ситта | выход АГРС с.Ситта | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
38 | ВПС с.Едейцы | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
39 | ВПС с.Искра | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
40 | ВПС с.Красная деревня | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
41 | ВПС с.Маймага | выход АГРС с.Столбы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
42 | ВПС с.Никольцы | выход АГРС с.Намцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
43 | ВПС с.Салбанцы | выход АГРС с.Салбанцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
44 | ВПС с.Тастах | выход АГРС с.Тастах | Юридические лица - 0
Физические лица- 1
45 | ВПС с.Булуус | выход АГРС с.Столбы | Юридические лица - 0
Физические лица- 0
46 | ВПС с.Хатассы | АГРС "Хатассы" | Юридические лица - 0
Физические лица -6
47 | ВПС с Владимровка |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
48 | ВПС с.Ст.Табага |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
49 | ВПС район ВШМ |  | Юридические лица - 0
Физические лица -0
50 | ВПС г.Покровск | выход из АГРС "Звероферма" | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
51 | ВПС п.Мохсоголлох |  | Юридические лица - 0
Физические лица-0
52 | ВПС п.В.Бестях |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
53 | ВПС с.Немюгюнцы |  | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
54 | ВПС .с.Октемцы | выход из АГРС с.Октемцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 2
55 | ВПС с. Техтюр | выход из АГРС с.Октемцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
56 | ВПС с. Улах-Ан | выход из АГРС с.Октемцы | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
57 | ВПС с.Улахан-Ан | выход из АГРС с.Улахан-Ан | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
58 | ВПС с.Булгунняхтах | выход из АГРС с.Булгунняхтах | Юридические лица - 0
Физические лица -0
59 | ВПС Вилюйск | АГРС Вилюйск | Юридические лица - 0
Физические лица - 1
60 | ВПС Кысыл-Сыр | АГРС Кысыл-Сыр | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
61 | ВПРС Сосновка | АГРС Чинекя | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
62 | ВПС Чинекя | АГРС Чинекя | Юридические лица 0
Физические лица - 0
63 | ВПС Екюндю | АГРС Екюндю | Юридические лица-0
Физические лица - 0
64 | ВПС Бетюнг | АГРС Екюндю | Юридические лица 0
Физические лица - 0
65 | ВПС Тасагар | АГРС Тасагар | Юридические лица 0
Физические лица - 0
66 | ВПС Хампа | АГРС Хампа | Юридические лица 0
Физические лица - 0
67 | ВПС Тымпы | АГРС Тымпы | Юридические лица 0
Физические лица - 0
68 | ВПС Чай | АГРС Чай | Юридические лица 0
Физические лица - 0
69 | ВПС Сыдыбыл | АГРС Сыдыбыл | Юридические лица 0
Физические лица - 0
70 | ВПС Кеданда | АГРС Сыдыбыл | Юридические лица 0
Физические лица - 0
71 | ВПС Усун | АГРС Усун | Юридические лица 0
Физические лица - 0
72 | ВПС Тербяс | АГРС Тербяс | Юридические лица 0
Физические лица - 0
73 | ВПС Кюбяинде | АГРС Кюбяинде | Юридические лица 0
Физические лица - 0
74 | ВПС с.Бясь-Кюель | Выход из АГРС с.Бясь-Кюель | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
75 | ВПС с.Кюерелях | Выход из АГРС с.Кюерелях | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
76 | ВПС с.Кобяй | АГРС с.Кобяй | Юридические лица - 0
Физические лица -0
77 | ВПС с.Аргас | АГРС Берге | Юридические лица - 0
Физические лица -0
78 | ВПС с.Тыайа | АГРС с.Тыайа | Юридические лица - 0
Физические лица -0
79 | ВПС с.Чагда | АГРС с.Чагда | Юридические лица - 0
Физические лица -0
80 | ВПС с.Арыктаах | АГРС с.Арыктаах | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
81 | ВПС с.Люксюгун | АГРС с.Люксюгун | Юридические лица - 0
Физические лица - 0
82 | Газораспределительные сети г.Ленск | АГРС г. Ленск | Юридические лица - 0
Физические лица - 11