ПАМЯТКА ЭТАПОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемый Заявитель!

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 1547 от 13 сентября 2021 г.

Целью договора о подключении - является газификация объекта капитального строительства Заявителя (здания – объекта капитального строительства, где будет осуществляться предпринимательская деятельность) в установленные договором сроки, поэтому важно исполнение обязательств обоих сторон - Исполнителя и Заявителя.

В рамках данного договора Исполнитель (АО «Сахатранснефтегаз») проводит мероприятия по строительству газопровода-ввода или сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя.

Строительство сети газопотребления (газопровода внутри участка) и монтаж газоиспользующего оборудования (котла, конвектора, плиты) проводится силами Заявителя, путём привлечения специализированных организаций, имеющей допуск на осуществление работ на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

Просим обратить внимание на пункт договора касательно сроков подключения. Мероприятия по подключению в рамках договора будут считаться завершёнными только в случае запуска газа в газоиспользующее оборудование и подписания, соответствующих акта о подключении, предусмотренных договором.

Исходя из вышеизложенного, сообщаем о том, что к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения Заявитель должен подойти обдуманно и принять решение о газификации в случае 100% уверенности в том, что объект капитального строительства к моменту окончания срока договора будет готов для запуска газа.

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Шаг 1 – Подать заявку на подключение.

Шаг 2 – Заключить договор с АО «Сахатранснефтегаз» о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

Шаг 3 - Произвести первую оплату в соответствии с порядком оплаты, указанным в договоре о подключении.

Шаг 4 – На основании информации о точке подключения (план трассы) и технических условий обратиться в специализированную проектную организацию на разработку проекта сети газопотребления и газоснабжения здания. Согласовать проект с АО «Сахатранснефтегаз».

Шаг 5 - Заключить договор со специализированной организацией, имеющей допуск на осуществление строительно-монтажных работ в границах земельного участка в соответствии с техническими условиями.

Шаг 6 - Произвести монтаж внутридомового газового оборудования и сети газопотребления путем привлечения специализированных организаций.

Шаг 7 - Уведомить и обеспечить доступ Исполнителя к объекту капитального строительства для проверки выполнения Заявителем технических условий с подписанием акта о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Шаг 8 - Сдать в службу Единого окна исполнительно-техническую документацию на подключение объекта капитального строительства (ИТД) с подачей заявления на оформление договоров поставки газа и на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (или предоставить договор по техническому обслуживанию и ремонту со сторонней организацией).

Шаг 9 - Подписать договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту (при подаче заявления на оформление договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту с АО «Сахатранснефтегаз»), а также подписать договор поставки газа.

Шаг 10 -  Присутствовать на объекте в момент пуска газа и пройти инструктаж по безопасному пользованию газа

Шаг 11 - Подписать акты о подключении.

Шаг 12 - Произвести оплату в соответствии с порядком оплаты, указанным в договоре о подключении.

Служба технологического присоединения УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

Адрес: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 64.  Тел.: 46-01-18, 46-00-36, 46-00-28, 46-00-49, 46-00-68

Эксплуатационные газовые участки (ЭГУ) УГРС АО «Сахатранснефтегаз»:

Верхневилюйский ЭГУ, тел.: 8-41133-41-987

Вилюйский ЭГУ, тел.: 89659947269

Горный ЭГУ, тел.: 8-41131-42-790

Кобяйский ЭГУ, тел.: 8-41163-26-018

Ленский ЭГУ, тел.: 8-41137-39-341

Мегино-Кангаласский ЭГУ, тел.: 8-41143-43-088

Намский ЭГУ, тел.: 8-41162-41-483

Хангаласский ЭГУ, тел.: 8-41144-23-059

Хатасский ЭГУ, тел.: 40-95-32

Чурапчинский ЭГУ, тел.: 8-41151-41-136